## Tabelle1
? | ?
?
|  |  |  | xN1 |  |  | xN1 |  |  | xN1 | [6 empty] | xN1
|  |  |  | JCS22 |  |  | JCH10 |  |  | JCN2 | [6 empty] | JCS22
|  |  | Betrieb | [9 empty] | Kanal 1: |  |  | Betrieb |  | 38M1
|  | H1 | Zuluftmotor |  | H1 | Reserve |  |  | Frischluftanteil |  |  | H1 | Tagbetrieb |  | H1 | Zuluftmotor
|  |  | Konferenz | [12 empty] | Konferenz
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  | Störung | [9 empty] | Kanal 2: |  |  | Störung |  | 38M1
|  | H2 | Zuluftmotor |  | H2 | Reserve | [5 empty] | H2 | Nachtkühlung |  | H2 | Zuluftmotor
|  |  | Konferenz | [12 empty] | Konferenz
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  |  | HAND | H3 | Reserve | [5 empty] | H3 | Reserve |  |  |  | Hand
|  | - |  | AUS | - |  |  | P1 |  |  |  | - |  |  | - |  | Aus
|  |  |  | AUTO | H4 | Reserve | [5 empty] | H4 | Reserve |  |  |  | Auto
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  | Betrieb | [12 empty] | Betrieb |  | 40M1
|  | H3 | sekundär Pumpe |  | H5 | Reserve | [5 empty] | H5 |  | xA1 | H3 | sekundär Pumpe
|  |  | Lüftung | [12 empty] | Lüftung
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  | Störung | [10 empty] | JCST2 |  | Störung |  | 40M1
|  | H4 | sekundär Pumpe |  | H6 | Reserve | [5 empty] | H6 |  |  | H4 | sekundär Pumpe
|  |  | Lüftung | [12 empty] | Lüftung
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  |  | HAND | H7 | Reserve | [5 empty] | H7 |  |  |  |  | Hand
|  | - |  | AUS | - |  |  | P2 |  |  |  | - |  |  | - |  | Aus
|  |  |  | AUTO | H8 | Reserve | [5 empty] | H8 |  |  |  |  | Auto
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  | BSK | [12 empty] | BSK |  | 3S1
|  | H5 | Anlage 1 |  | H9 | Reserve | [5 empty] | H9 |  |  | H5 | Anlage 1
|  |  | ausgelöst | [12 empty] | ausgelöst
|  | - |  |  | - | [6 empty] | - |  |  | -
|  |  | BSK | [12 empty] | BSK |  | 4S1
|  | H6 | Anlage 2 |  | H10 | Reserve |  |  | Raumtemperatur |  |  | H10 |  |  | H6 | Anlage 2
|  |  | ausgelöst | [12 empty] | ausgelöst
|  | - |  |  | - |  |  | - |  |  |  | - |  |  | -
|  |  | Anlage 123 |  |  | Anlage 123 |  |  | Sollwertgeber | [6 empty] | Anlage 123
|  |  |  | xN1 |  |  | xN1 |  |  | xN1 | [6 empty] | xN1
|  |  |  | JCS15 |  |  | JCSHZ |  |  | JCSN4 | [6 empty] | JCS15
[16 empty] | Betrieb |  | 38M1
|  | H1 | Frostgefahr |  | H1 | Sammelstörung | [8 empty] | H1 | Zuluftmotor
Konferenz
|  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
[9 empty] | 100% |  | 7Y1 |  |  |  |  | Störung |  | 38M1
|  | H2 | Keilriemen defekt |  | H2 | Reserve |  | P1 | [6 empty] | H2 | Zuluftmotor
[9 empty] | 0% | Ventilantieb | [5 empty] | Konferenz
|  | - |  |  | - |  |  | - |  | Heizregister |  |  |  |  | -
|  |  | Filter | [5 empty] | Hand | Lüftung | [5 empty] | Betrieb |  | 38M1
|  | H3 | Zuluftkanal |  | S1 | Hupe Aus |  | S1 | [6 empty] | H3 | Abluftmotor
|  |  | verschmutzt | [5 empty] | Auto | [6 empty] | Konferenz
|  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | Betrieb | [5 empty] | 100% |  | 7Y1 |  |  |  |  | Störung |  | 38M1
|  | H4 | Stufe 1 Lüftung |  | H3 | Systemspannung |  | P2 | [6 empty] | H4 | Abluftmotor
|  |  | Konferenz | [5 empty] | 0% | Ventilantieb | [5 empty] | Konferenz
|  | - |  |  | - |  |  | - |  | Heizregister |  |  |  |  | -
|  |  | Betrieb | [5 empty] | Hand | Lüftung | [5 empty] | Betrieb |  | 40M1
|  | H5 | Stufe 2 Lüftung |  | S2 | Entriegeln |  | S2 | [6 empty] | H5 | sekundär Pumpe
|  |  | Koonferenz | [5 empty] | Auto | [6 empty] | Lüftung
|  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | Störung | [5 empty] | 100% |  | 7Y1 |  |  |  |  | Störung |  | 40M1
|  | H6 | ZUL/ABLmotor |  | S3 | Lampen prüfen |  | P3 | [6 empty] | H6 | sekundär Pumpe
|  |  | Lüftung | [5 empty] | 0% | Ventilantieb | [5 empty] | Lüftung
|  | - | HAND St. 2 |  | - |  |  | - |  | Heizregister |  |  |  |  | - | Hand St. 2
[9 empty] | Hand | Lüftung
|  |  |  | HAND St. 1 |  |  |  | S3 | [8 empty] | Hand St. 1
Auto
|  | - |  | AUS | - |  |  | - | [6 empty] | - |  | Aus
[9 empty] | 100% |  | 7Y1
|  |  |  | AUTO |  |  |  | P4 | [8 empty] | Auto
[9 empty] | 0% | Ventilantieb
|  | - | AUTO |  | - |  |  | - |  | Heizregister |  |  |  |  | - | Auto
|  |  | Reperatur | [5 empty] | Hand | Lüftung | [5 empty] | BSK |  | 3S1
|  | H7 | Schalter ZUL Motor |  |  |  |  | S4 | [6 empty] | H7 | Anlage 1
|  |  | ausgeschalten | [5 empty] | Auto | [6 empty] | ausgelöst
|  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | Reperatur | [12 empty] | BSK |  | 4S1
|  | H8 | Schalter ABL Motor | [11 empty] | H8 | Anlage 2
|  |  | ausgeschalten | [12 empty] | ausgelöst
|  | - |  |  | - |  |  | - | [6 empty] | -
|  |  | Anlage XXX |  |  | Zentral-Modul |  |  | Anlage XXX | [6 empty] | Anlage XXX